## 水理計算例（直結直圧式一戸建住宅（３階建て）等の場合）
水理計算例－１（様式）
直結直圧式一戸建住宅（３階建て）等の場合

## 表紙
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
給 水 装 置 工 事 水 理 計 算 書
給 水 の 目 的
( 直 結 直 圧 式 給 水 ) |  |  |  |  | ( 直 結 増 圧 式 給 水 ) | [5 empty] | ( 受 水 槽 式 給 水 )
装置場所 |  |  |  |  | 装置場所 | [5 empty] | 装置場所
建物 | 地上 | 階 | 地下 | 階 | 建物 | 地上 | 階 | 地下 | 階 |  | 建物 | 地上 | 階 | 地下 |  |  | 階
用途 |  |  |  |  | 用途 | [5 empty] | 用途
その他 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | その他
指定給水装置 工事事業者名 |  |  |  |  | 主任技術者氏名 |  |  |  |  | 設計年月日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日

## 立面図
水理計算例―１ 一戸建住宅（3階建）の場合 （同時に使用する給水用具を設定して計算する方法）
１．概要図
| 給水用器具 | 吐水量 | 同時使用 | 同時使用 水量
(ℓ/min)
① | ミニキッチン(3F) | 8
② | 大便器(3F) | 12 | ◎ | 12
③ | 手洗器(3F) | 5
④ | 散水栓(3F) | 15
⑤ | 台所流し(2F) | 12 | ○ | 12
⑥ | 手洗器(2F) | 5
⑦ | 洗濯流し(2F) | 12
⑧ | シャワー(2F) | 8
⑨ | 浴 槽(2F) | 20 | ○ | 20
⑩ | 洗面器(2F) | 8
⑪ | 大便器(2F) | 12
⑫ | 小便器(2F) | 12
⑬ | 手洗器(2F) | 5 | ○ | 5
⑭ | 大便器 | 12
⑮ | 散水栓 | 15
同時使用水量 （4栓） |  |  |  | 49
全給水用具数 15栓
同時使用給水用具数 ４栓
DIPφ100 H=0.90m
Ｍ
大便器
12ℓ/min
散水栓
15ℓ/min
給湯器30ℓ/min
台所流し
12ℓ/min
手洗器
5ℓ/min
洗濯流し
12ℓ/min
電気温水器
(ミニキッチン)
8ℓ/min
大便器
12ℓ/min
手洗器
5ℓ/min
散水栓
15ℓ/min
シャワー
8ℓ/min
浴 槽
20ℓ/min
大便器
12ℓ/min
洗面器
8ℓ/min
手洗器
5ℓ/min
小便器
12ℓ/min
Lφ25×20
φ25
φ25
3.0
0.5
0.5
0.3
5.0
0.5
1.0
0.5
0.5
3.0
0.5
1.0
3.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
0.6
0.5
φ13
φ20
φ20
φ25
φ25
φ25
0.5
0.5
0.6
2.5
0.2
φ25
0.5
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.2
0.4
Lφ20×13
2.0
0.5
1.5
φ20
φ20
φ20
φ20
0.3
0.3
0.3
φ25
φ25
0.1
1.0
0.4
0.4
0.5
0.5
φ20
1.0
φ20
1.5
0.2
1.0
0.5
0.5
1.2
1.2
0.9
0.9
φ20
φ20
φ20
φ20
φ20
1.5
Lφ20×13
1.0
Sφ20×13
Ａ
Ｂ
Ｅ
Ｆ
②
⑤
⑨
⑬
0.1
0.1
Sφ25×20
φ25
φ20
Ｄ
Ｃ
１ 階
２ 階
２ 階
３ 階

## 損失水頭計算書
給水管管径損失水頭計算書 水理計算例―１（様式）
（計算は少数第３位を四捨五入し少数第２位迄）
区 間 | 設計給水量 | 管径 | 直 管 換 算 延 長（ｍ） |  |  | 動水勾配 |  | 損 失 水 頭 （ｍ） | [5 empty] | 備 考
| Ｑ (ℓ／min) | Ｄ | 管類 | 器具類 | 計 | （パーミル） |  | 配管 |  | 高低差 |  | 計
～
～
～
～
～
～
～
～
合 計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 配管損失水頭 |  | ＋ |  | 管高低差 | ＝ | 総損失水頭 |  | ＜ | 設計水圧
[7 empty] | 0 |  | ＋ |  | 0 | ＝ | 0 |  | ＜

## 給水用具直管換算延長表様式
給水用具直管換算延長表 水理計算例―１（様式）
| 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～
| 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長
計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0