## 水理計算例(直結直圧式集合住宅（３階建て）等の場合
水理計算例－２(様式）
直結直圧式集合住宅（３階建て）等の場合

## 表紙
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
給 水 装 置 工 事 水 理 計 算 書
給 水 の 目 的
( 直 結 直 圧 式 給 水 ) |  |  |  |  | ( 直 結 増 圧 式 給 水 ) | [5 empty] | ( 受 水 槽 式 給 水 )
装置場所 |  |  |  |  | 装置場所 | [5 empty] | 装置場所
建物 | 地上 | 階 | 地下 | 階 | 建物 | 地上 | 階 | 地下 | 階 |  | 建物 | 地上 | 階 | 地下 |  |  | 階
用途 |  |  |  |  | 用途 | [5 empty] | 用途
その他 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | その他
指定給水装置 工事事業者名 |  |  |  |  | 主任技術者氏名 |  |  |  |  | 設計年月日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日

## 立面図
水理計算例―２ 集合住宅（3階建）の場合 （戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法）
１．概要図
１戸の同時に使用する給水用具を設定した同時使用水量
| 給水用器具 |  | 吐水量 | 同時使用 | 同時使用 水量
(ℓ/min)
① | 台所流し(3F) |  | 12 | ○ | 12
② | 大便器(3F) |  | 12 | ○ | 12
③ | 浴 槽(3F) |  | 20
④ | 洗面器(3F) |  | 8
⑤ | 洗濯流し(3F) |  | 12 | ◎ | 12
同時使用水量 （3栓） |  |  |  |  | 36 | ※
戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法
同時使用水量 Ｑ＝42Ｎ0.33 (ℓ/min) | [6 empty] | Ｎ＝戸数
戸 数 |  | 同時使用水量
１戸 |  | 36 | ℓ/min | ※ １戸の同時に使用する給水用具を設定した同時使用水量
２戸 |  | 52.8 | ℓ/min
３戸 |  | 60.4 | ℓ/min
４戸 |  | 66.4 | ℓ/min
５戸 |  | 71.4 | ℓ/min
６戸 |  | 75.9 | ℓ/min
７戸 |  | 79.8 | ℓ/min
８戸 |  | 83.4 | ℓ/min
９戸 |  | 86.7 | ℓ/min
DIPφ100 H=1.20m
大便器
12ℓ/min
3.0
1.0
1.0
2.5
6.5
0.5
0.3
φ20
0.5
Ａ
Ｌ
Ｍ
②
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
φ50
3.0
φ50
0.3
1.0
2.5
1.0
1.0
2.5
1.0
1.0
1.0
φ50
φ50
φ50
φ50
φ50
φ20
0.5
0.5
0.5
0.5
0.3
1.5
φ20
φ20
Lφ20×25
φ25
Tφ20×25
0.1
0.1
3.0
φ20
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
φ20
Lφ13×20
φ13
1.0
1.0
φ13
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
φ20
1.0
0.5
0.8
2.5
2.0
2.0
洗濯流し
12ℓ/min
洗面器
8ℓ/min
台所流し
12ℓ/min
給湯器
浴 槽
20ℓ/min
①
⑤
Ｊ
Ｋ
Ｎ
Ｏ
Ｐ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
φ20
３ 階

## 損失水頭計算書様式
給水管管径損失水頭計算書 水理計算例―２（様式）
（計算は少数第３位を四捨五入し少数第２位迄） | [11 empty] | 設計条件 |  |  |  |  | 同時使用水量 （Ｑ）
区 間 |  | 設計給水量 | 管径 | 直管換算延長（ｍ） |  |  | 動水勾配 | 損失水頭 （ｍ） |  |  |  | 設計水圧 |  | Ｍpa | ( . m) |  | 戸数 | 同時使用水
|  | Ｑ (ℓ／min) | Ｄ | 管 類 | 器具類 | 計 | （パーミル） | 配管 | 高低差 | 計 |  | 集合住宅の戸数 |  | 戸 |  |  |  | 量 (ℓ/min)
| ～ | [10 empty] | 各戸給水栓数 |  | 栓 |  | ※ | 1
| ～ | [10 empty] | 高さ 道路面より |  | ｍ |  | ①の式 | 2
| ～ | [14 empty] | 〃 | 3
| ～ | [10 empty] | １戸目の同時に使用する給水用具を設定した同時使用水量 |  |  |  | 〃 | 4
| ～ | [10 empty] | 給水用器具 | 吐水量 | 同時使用 | 同時使用水量 | 〃 | 5
| ～ | [14 empty] | 〃 | 6
| ～ | [14 empty] | 〃 | 7
| ～ | [14 empty] | 〃 | 8
| ～ | [14 empty] | 〃 | 9
| ～ | [14 empty] | ②の式 | 10
| ～ | [9 empty] | ※ | 同時使用水量 （ 栓） |  |  | 0 | 〃 | 11
| ～ | [13 empty] | (ℓ／min) | 〃 | 12
| ～ | [14 empty] | 〃 | 13
| ～ | [10 empty] | 同時使用水量（集合住宅） |  |  |  | 〃 | 14
| ～ | [10 empty] | 戸数から同時使用水量を予測する算定式を |  |  |  | 〃 | 15
| ～ | [10 empty] | 用いる方法 Ｎ＝戸数 |  |  |  | 〃 | 16
| ～ | [10 empty] | ① 同時使用水量（10戸未満の場合） |  |  |  | 〃 | 17
| ～ | [10 empty] | Ｑ＝42Ｎ0.33 (ℓ/min) |  |  |  | 〃 | 18
| ～ | [14 empty] | 〃 | 19
| ～ | [10 empty] | ② 同時使用水量（10戸以上600戸未満の場合） |  |  |  | 〃 | 20
| ～ | [10 empty] | Ｑ＝19Ｎ0.67 (ℓ/min)
合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 配管損失水頭 | ＋ | 管高低差 | ＝ | 総損失水頭 | ＜ | 設計水圧
|  |  |  | 0 | ＋ | 0 | ＝ | 0 | ＜

## 給水用具直管換算延長表
給水管給水用具直管換算延長表 水理計算例―２（様式）
| 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～
| 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長
計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
直管換算表
| 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～
| 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長
計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0