## 水理計算例(受水槽式の場合）
水理計算例－４（様式）
受水槽式の場合

## 表紙
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
給 水 装 置 工 事 水 理 計 算 書
給 水 の 目 的
( 直 結 直 圧 式 給 水 ) |  |  |  |  | ( 直 結 増 圧 式 給 水 ) | [5 empty] | ( 受 水 槽 式 給 水 )
装置場所 |  |  |  |  | 装置場所 | [5 empty] | 装置場所
建物 | 地上 | 階 | 地下 | 階 | 建物 | 地上 | 階 | 地下 | 階 |  | 建物 | 地上 | 階 | 地下 |  |  | 階
用途 |  |  |  |  | 用途 | [5 empty] | 用途
その他 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | その他
指定給水装置 工事事業者名 |  |  |  |  | 主任技術者氏名 |  |  |  |  | 設計年月日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日

## 立面図
水理計算例―４ 集合住宅（４階建）の場合 （受水槽式）
１．概要図
公称容量 2.0×2.0×2.0ｍ＝8.0㎥
有効容量 2.0×2.0×1.5ｍ＝6.0㎥
DIPφ100 H=1.20m
φ50
3.0
0.3
2.0
2.0
0.5
0.5
0.3
φ30
φ30
2.0
1.5
φ30
Ａ
Ｃ
Ｍ
φ30
φ30
φ30
φ30
φ20
φ20
φ30
1.0
0.3
0.5
0.5
0.2
0.3
0.2
0.5
φ50
Ｂ
2.0
2.0
2.0
1.5
0.3
0.5
Ｃ
φ30
φ30
φ20
φ20
0.5
0.2
0.3
0.2
0.5
0.5
定水位弁
定流量弁

## １日最大使用水量
一 日 最 大 使 用 水 量 計 算 書 水理計算例―４（様式）
｢建物用途別標準単位給水量・使用時間・人員」による。 | [16 empty] | （水量単位 ℓ）
建物種別 |  | 住宅規模 |  |  |  |  | 対象人口 |  | 対象給水量 |  | 給水量（c） |  |  | 日給水時間 |  | 時間当給水量（Ｑ）
|  | 世帯面積(㎡) |  | 世帯当り人口 |  | 世帯数 | （a） |  | （ｂ） |  | c＝（a×ｂ） |  |  | （ｈ） |  | Ｑ＝（Ｃ／ｈ）
計 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| （ 受 水 槽 ） | [8 empty] | 人孔 |  | φ |  | ｍｍ | （高 架 水 槽）
| 公称容量 |  |  |  | ㎥ |  |  |  |  | オーバーフロー |  | φ |  | ｍｍ | 貯水量 |  |  | ｍ
| 有効容量 |  |  |  | ㎥ | （使用量率 |  | ％） |  | 通気管 |  | φ |  | ｍｍ
| 材質 |  | ＦＲＰ ＲＣ |  |  | （警報装置 有 無） |  |  |  | 防虫網 |  |  | 有 | 無 | 貯水量 |  |  | 時間分
| 設置位置 |  | 地上 地下 屋内 屋外 他（ ） | [6 empty] | 排水弁 |  | φ |  | ｍｍ

## 給水管管径損失水頭計算書
給水管管径損失水頭計算書 水理計算例―４（様式）
1 | 標準給水量 |  | ・・・ |  | 時間当給水量 | [5 empty] | ℓ
2 | 負荷率（安全率） |  | K・・・・・ |  |  | （ | ― |  |  | ）
3 | 設計給水量 |  | Q（×K） |  | 毎時間当り |  |  | 0 |  |  | ℓ |  | 毎分当り |  |  | 0 |  |  |  | ℓ |  | 毎秒当り |  |  | 0 |  | ℓ
4 | 管径 |  | D・・・・ |  | 次表の損失水頭による
（計算は少数第３位を四捨五入し少数第２位迄）
区 間 |  | 設計給水量 |  | 管径 |  |  | 直 管 換 算 延 長（ｍ） | [7 empty] | 動水勾配 |  |  | 損 失 水 頭 （ｍ） | [7 empty] | 備 考
|  | Ｑ (ℓ／min) |  | Ｄ |  |  | 管類 |  | 器具類 |  |  | 計 |  |  | （パーミル） |  |  | 配管 |  |  | 高低差 |  | 計
～
～
～
～
～
～ | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
合 計 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 配管損失水頭 |  |  | ＋ |  | 管高低差 |  | ＝ | 総損失水頭 |  | ＜ | 設計水圧
[14 empty] | 0 |  |  | ＋ |  | 0 |  | ＝ | 0 |  | ＜

## 給水用具直管換算延長表
給水用具直管換算延長表 水理計算例―４（様式）
直管換算表
| 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～ |  | 区間 |  | ～
| 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長 | 種別 | 口径 |  | 換算長
計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## メーター口径算出
メーター口径の算定計算書 水理計算例―４（様式）
（受水槽式集合住宅の場合）
| １． | 建築場所
| ２． | 建物名称
| ３． | 建物概要
| ４． | 建物用途
| ５． | 対象人員の算定
|  | 部屋タイプ | 世帯数（戸） | 世帯当たり人員（人／戸） | 対象人員（人）
タイプ（ ㎡）
タイプ（ ㎡）
タイプ（ ㎡）
計
| ６． | 計画一日最大使用水量
１）対象給水量＝ ℓ／日，使用時間 ｈ／日
２）計画一日使用水量＝ 人× ℓ／日＝ ℓ／日＝ ㎥／日（ ㎥／ｈ）
| ７． | メーター口径の選定
１）メーター適正使用流量範囲（口径別許容流量より：別表第７）
メーター口径φ mmの場合，適正使用流量範囲（㎥／ｈ）＝ ～ ㎥／ｈ
時間当たり給水量＝ ㎥／ｈ＜ ～ ㎥／ｈ（適正使用流量範囲）
２）メーター１日当たり許容流量算定（口径別許容流量より：別表第７）
メーター口径φ mmの場合，
１日当たりの許容流量＝ ㎥/日(24ｈ)－ ㎥/日(10ｈ以内)＝ ㎥/日(10ｈ超の分)
㎥/日÷ ｈ＝ ㎥/h(10ｈを超える場合の１ｈ当たり)
１日当たりの許容流量（15時間使用時）＝ ㎥/日(10ｈ以内)＋（ ㎥/ｈ×５ｈ)
＝ ㎥/日(15時間使用時の許容流量)
１日の給水量 ㎥／日＜ ㎥／日 （φ mmメーター15ｈ使用時の許容流量）
３）メーター１カ月当たりの使用量（口径別許容流量より：別表第７）
メーター口径φ mmの場合，
１カ月当たりの使用量＝ ㎥／日×30日＝ ㎥／月
１カ月当たりの使用量＝ ㎥／月 ≒ ㎥／月（メーター口径φ mm）
上記１），２）及び３）より，メーター口径はφ mmを選定する。
| ８． | 一時的過流量の防止について
定水位弁等の開閉や過流量により発生するウォーターハンマー，配水管水圧への影響を防
止するため，定水位弁の流量調整機能や定流量弁または減圧弁の設置等によりメーター適正
流量での流入及び給水管内流速２ｍ／sec以下となる対策を講じる。
メーター口径φ mmの適正使用流量範囲： ～ ㎥／ｈ（ ～ ℓ／min）
設定流量は， ㎥／ｈ（ ℓ／min）以下に設定する。